Общая характеристика

объектов теплоснабжения расположенных на территории

сельского поселения Кореневщинский     сельсовет.

На территории Кореневщинского     сельского поселения Добровского муниципального района расположены следующие отдельно стоящие газовые котельные всех форм собственности :

- Школа в с.Кореневщино  – газовая котельная , в которой расположено следующее газовое оборудование -  газовый котел ИШМА-100-2шт. мощностью 100квт каждый , газовый котел КЧМ-3ДГ  девяти секционных мощностью 54квт каждый ,  два электронасоса

2.	 Медпункт/библиотека в с.Горицы – газовая котельная , в которой расположено следующее газовое оборудование -  два газовых котла ИШМА-63, два циркуляционных насоса.

3.   санаторий «Мечта» в районе с.Капитанщино  – газовая котельная , в которой расположено следующее газовое оборудование -  газовые котлы  котла КСВа-1  мощностью 1000квт каждый , циркуляционные  электронасосы . Газовая котельная принадлежит ПАО»Квадра», которая имеет статус единой теплоснабжающей организацией с зоной ответственности санаторий «Мечта».

- ДОЛ «Звездный» в районе с.Горицы –газовая котельная, с котлами RIELLO RTO 800 -3шт.