Перспектива развития

объектов теплоснабжения расположенных на территории

сельского поселения Кореневщинский     сельсовет

Перспектива развития объектов теплоснабжения на территории Кореневщинский    сельского поселения Добровского муниципального района определена сроков на 15 лет.

В ближайшие годы-  2017-2020 планируется замена котлов ИШМА 100 :

- школа – замена двух котлов  ИШМА-100 на котлы  Протерм 120.

Также в перспективе в 2017-2018г. планируется замена насосного оборудования в газовых котельных, в том числе в  медпункте/библиотеке с.Горицы  установить энергосберегающие насосы мощностью 1квт, Срок окупаемости от установки этих энергосберегающих насосов составит – 0, 6 года.

Также в 2018г. планируется замена газовых счетчиков  в школе, на современные ротационные, отвечающие требованиях Липецкрегионгаза. В 2019г. планируется замена теплотрассы от котельной до  школы на теплотрассу из труб с изоляцией из пенополиуретана.